|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Кумылженского муниципального района Волгоградской области _________________ Н.Д. Самойлов «____» ________________ 2015 г. М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения контракта на установку систем пожарной сигнализации

Уполномоченный орган: Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Электронная площадка: Закрытое Акционерное Общество «Сбербанк – АСТ» www.sberbank-ast.ru

Ст. Кумылженская, 2015 г.

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.1.2. Термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе, используются в значениях, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящей документации об аукционе, заинтересованные лица руководствуются положениями нормативных правовых актов, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего Раздела.

1.2. Объект закупки

1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в извещении о проведении электронного аукциона (далее – извещении о проведении аукциона) и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» приглашают заинтересованных лиц принять участие в электронном аукционе (далее – аукцион), объект закупки и условия которого указаны в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и Разделе 3. «Техническое задание» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе, проекта муниципального  контракта или проекта контракта (далее - контракт).

1.3. Требования к участникам закупки

1.3.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.3.2. Участники закупки (далее – участники аукциона) имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

1.3.3. При осуществлении закупки путем проведения аукциона в соответствии с настоящей документацией об аукционе к участникам аукциона устанавливаются следующие единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей подпункта 1.3.3. настоящего Раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица.

9) отсутствие сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3.4. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.3.5.Соответствующие (конкретные) требования к участникам аукциона указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.3.6. Требования к участникам аукциона предъявляются в равной мере ко всем участникам аукциона.

1.3.7. Участие в аукционе может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в аукционе, информация о таком ограничении с обоснованием его причин указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.3.8. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников аукциона требованиям, указанным в пунктах 1, 8, 9 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным подпунктом 1.3.4. настоящего Раздела, а также вправе проверять соответствие участников аукциона требованиям, указанным в пунктах 2 - 7 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела.

1.3.9. Отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик, уполномоченный орган или аукционная комиссия обнаружит, что участник аукциона не соответствует требованиям подпунктов 1.3.3., 1.3.4. (при наличии таких требований) настоящего Раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

1.3.10. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному подпунктом 1.3.9. настоящего Раздела, отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником аукциона, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником аукциона цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник аукциона отказывается.

1.3.11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем аукциона по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.3.9., 1.3.10. настоящего Раздела, заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

1.3.12. Решение об отстранении участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке.

1.4. Расходы на участие в аукционе и при заключении контракта

1.4.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта, а заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.

1.5. Преимущества, предоставляемые при участии в аукционе

1.5.1. При проведении аукциона могут предоставляться преимущества:

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

2) организациям инвалидов;

3) субъектам малого предпринимательства;

4) социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.5.2. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками аукциона, преимуществ осуществляется в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.

1.5.2.1. В случае, если победителем аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.5.2.2. Для получения преимущества участник аукциона, учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, наряду с документами, предусмотренными в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», в составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, утвержденным, Правительством РФ представляет требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ.

1.5.2.3. Контракт с учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, признанным победителем аукциона, заключается по цене, предложенной этим учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, увеличенной до пятнадцати процентов от такой цены, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.5.2.4. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта положение, предусмотренное подпунктом 1.5.2.3 настоящего Раздела, распространяются на участника  закупки - учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, который предложил такую же, как и победитель аукциона цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.

1.5.3. Предоставление организациям инвалидов, являющимся участниками аукциона, преимуществ осуществляется в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными Правительством РФ перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.

1.5.3.1. В случае, если победителем аукциона признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.5.3.2. Действие подпункта 1.5.3. настоящего Раздела распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80%, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.

1.5.3.3. Для получения преимущества участник аукциона, являющийся организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», заявляет в произвольной форме свое соответствие критериям, установленным подпунктом 1.5.3.2. настоящего Раздела.

1.5.3.4. Организация инвалидов, признанная победителем аукциона, представляет заказчику требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в подпункте 1.5.3 настоящего Раздела.

1.5.3.5. Контракт с организацией инвалидов, признанной победителем аукциона, заключается по цене, предложенной этой организацией, увеличенной до пятнадцати процентов от такой цены, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

1.5.3.6. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта положения, предусмотренные подпунктами 1.5.3.4, 1.5.3.5 настоящего Раздела, распространяются на участника аукциона, соответствующего критериям, указанным в подпункте 1.5.3.2. настоящего Раздела, который предложил такую же, как и победитель аукциона цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.

1.5.4. В случае, если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в извещении о проведении аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций определяется в соответствии с законодательством РФ. В этом случае участники аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.5.5. Действие подпункта 1.5.4. настоящего Раздела распространяется на социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

1.5.6. Заказчик вправе установить в извещении о проведении аукциона требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.6. Информационное обеспечение аукциона

1.6.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством РФ, на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее по тексту настоящей документации об аукционе именуется – единая информационная система).

1.7. Аккредитация участников аукциона на электронной площадке

1.7.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников аукциона.

1.7.2. Для получения аккредитации участник аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию:

1.7.2.1. заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;

1.7.2.2. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в подпункте 1.7.2.1. настоящего Раздела, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

1.7.2.3. копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

1.7.2.4. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

1.7.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

1.7.2.6. идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

1.7.2.7. адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей документацией;

1.7.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

1.7.3. Аккредитация участника аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

1.7.4. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в подпунктах 1.7.2.1. – 1.7.2.8. настоящего Раздела, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

1.7.5. Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

1.7.6. Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

1.7.7. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном пунктом 1.7. настоящего Раздела, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

1.8. Реестр участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке

1.8.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

1.8.2. В реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться следующие документы и информация:

1.8.2.1. наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

1.8.2.2. дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его аккредитации;

1.8.2.3. идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

1.8.2.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

1.8.2.5. копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

1.8.2.6. копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной площадке от имени участника такого аукциона - юридического лица в соответствии с подпунктом 1.7.2.4. настоящего Раздела;

1.8.2.7. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с подпунктом 1.7.2.5. настоящего Раздела;

1.8.2.8. решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с подпунктом 1.7.2.8. настоящего Раздела;

1.8.2.9. дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.

1.8.3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и информацию, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1.8.2. настоящего Раздела, в день принятия решения об аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.

# 2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1.	Содержание документации об аукционе

    - Документация об аукционе включает перечисленные ниже документы, а также  возможные изменения к документации об аукционе, вносимые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

| Раздел 1. | Общие условия проведения электронного аукциона (положения, предусматривающие общий порядок проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) |
| --- | --- |
| Раздел 2. | Информационная карта электронного аукциона (положения, дополняющие (уточняющие) раздел 1 документации об аукционе, с учетом объекта закупки, предмета и иных условий заключаемого контракта) |
| Раздел 3. | Техническое задание (положения, предусматривающие описание объекта) |
| Раздел 4. | Проект контракта (проект заключаемого по результатам аукциона контракта) |

2.1.2. Участник аукциона обязан изучить всю документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к документации об аукционе (при их наличии).

2.1.3.	Документация об аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2.	Разъяснения положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику, уполномоченному органу.

2.2.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается.

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик, уполномоченный орган размещают в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.3.4. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.3.5. Участники аукциона самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенные в единой информационной системе.

2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность в случае, если участник аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, надлежащим образом размещенными в единой информационной системе.

2.4.	Отмена аукциона

2.4.1. Заказчик вправе отменить аукцион не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с подпунктом 2.4.1. настоящего Раздела и до заключения контракта заказчик вправе отменить аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников аукциона, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона участникам аукциона причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

# 3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники аукциона и оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

3.1.2.	Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.2.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1.	Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.2.2.1. При заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

3.2.2.2. Согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, предусмотренная подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 подпункта 1.3.3. и подпунктом 1.3.4. (при наличии таких требований) настоящего Раздела, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 2- 7 подпункта 1.3.3. настоящего Раздела;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с подпунктами 1.5.2., 1.5.3 настоящего Раздела, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. В случае установления подобного ограничения в отношении участников закупки документацией об аукционе.

3.2.4. Соответствующие (конкретные) требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, указываются (приведены) в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

3.2.5. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона, заказчиком, уполномоченным органом должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика, уполномоченного органа.

3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе участников аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в соответствии с подпунктами 3.2.2., 3.2.3., аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

# 4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона

4.1.1.	Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на электронной площадке.

4.1.2. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.1.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.1.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.2.  Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.2.1. При проведении аукциона устанавливается требование к обеспечению заявок на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником аукциона только путем внесения денежных средств.

4.2.2. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в равной мере относится ко всем участникам аукциона.

4.2.3. Прекращается блокирование денежных средств в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников аукциона, за исключением победителя аукциона, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена аукциона;

3) отклонение заявки участника аукциона;

4) отзыв заявки участником аукциона до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с победителем аукциона в соответствии с подпунктами 1.3.9., 1.3.10. настоящего Раздела;

7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

4.2.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником аукциона при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

4.2.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

4.2.5. При проведении аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Раздела, в порядке, установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

4.2.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, не возвращаются участнику аукциона и перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника аукциона заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

4.2.7. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

4.2.8. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный извещением о проведении аукциона и Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

4.2.9. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника аукциона оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела, блокирование не осуществляется.

4.2.11. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику аукциона.

4.2.12. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету участника аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

4.2.13. В случае отзыва заявки на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 4.1.7. и 5.3.8. настоящего Раздела, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету участника аукциона, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

4.2.14. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, не допущенного к участию в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

4.2.15. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника аукциона, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.

4.2.16. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов такого аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2.17. Подача участником аукциона заявки на участие в аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт.

4.2.18. Участник аукциона вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с подпунктом 4.2.10. настоящего Раздела.

4.2.19. По требованию участника аукциона о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями пункта 4.2. настоящего Раздела, указанные денежные средства возвращаются на счет участника аукциона в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору площадки данного требования.

# 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК на участие в аукционе И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника аукциона, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 5.1.4. настоящего Раздела.

5.1.4. Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.2.2. настоящего Раздела, требованиям документации о таком аукционе.

5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

5.1.6. Указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в подпункте 5.1.5. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.2.	Порядок проведения аукциона

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. Если в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.7. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11. настоящего Раздела аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящего Раздела, не допускается.

5.2.16. В случае, если участником аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные подпунктами 1.7.2.2. – 1.7.2.6., 1.7.2.8 настоящего Раздела, и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.7. настоящего Раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в подпункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Раздела, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим подпунктом проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

5.3.	Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе, определение победителя аукциона

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3. настоящего Раздела. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

5.3.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 5.3.3. настоящего Раздела не выявлено пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 1.8.2.1., 1.8.2.3. – 1.8.2.5., 1.8.2.7., 1.8.2.8. настоящего Раздела, подпунктами 3.2.2., 3.2.3. настоящего Раздела и пунктом «ДОКУМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» Раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1.3.3., 1.3.4. (при наличии таких требований) настоящего Раздела.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.3.6. настоящего Раздела, не допускается.

5.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с подпункте 5.2.18. настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

5.3.8. Любой участник аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

5.3.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

5.3.10. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.23. настоящего Раздела, победителем аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

5.3.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.3.12. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

# 6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

6.1.	Сроки и порядок заключения контракта

6.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Раздела, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Раздела признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в подпункте 5.3.7. настоящего Раздела протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с подпунктом 6.5.1. настоящего Раздела, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные подпунктом 6.5.2. настоящего Раздела, а также обоснование цены контракта в соответствии с подпунктом 6.5.6. настоящего Раздела при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.1.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 6.1.2. настоящего Раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в подпункте 5.3.7. настоящего Раздела.

6.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпунктом 6.1.5. настоящего Раздела, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела протокол разногласий.

6.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного подпунктом 6.1.7. настоящего Раздела и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.1.11. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта, если это право заказчика предусмотрено Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в аукционе с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

6.1.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в течение не более чем одного рабочего дня с даты

подписания протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.

6.1.13. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.23. настоящего Раздела, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

6.1.14. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Раздела, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 6.1.4. настоящего Раздела, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в подпункте 5.3.7. настоящего Раздела, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 6.5. настоящего Раздела (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.1.15. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.1.16. Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с подпунктом 6.1.14. настоящего Раздела, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены подпунктом 6.1.3. настоящего Раздела, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.23. настоящего Раздела, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.1.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные пунктом 6.1. настоящего Раздела сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных пунктом 6.1. настоящего Раздела сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

6.2. Изменение и расторжение контракта

6.2.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и Разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем 3 (три) года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;

3) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. В данном случае принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;

5) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина РФ, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

6.2.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.2.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

6.2.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.2.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА».

6.2.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 6.2.5. настоящего Раздела.

6.2.8. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

6.2.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

6.2.10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с подпунктом 6.2.7. настоящего Раздела. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

6.2.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

6.2.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

6.2.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если Разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

6.2.16. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6.2.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.19. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

6.3.	Обеспечение исполнения контракта

6.3.1. Извещением о проведении аукциона, Разделом 2 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», разделом 4. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» документации об аукционе устанавливается требование обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 6.4. настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

6.3.2. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела.

6.3.3. В случае непредоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». В случае, если предложенная в заявке участника аукциона цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений пункта 6.5. настоящего Раздела.

6.3.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.3.6. Положения пункта 6.3. настоящего Раздела не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

6.3.7. В 2015 году заказчик вправе осуществить реструктуризацию задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контрактов, в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

6.4. Условия банковской гарантии

6.4.1. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.4.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Раздела;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 6.3. настоящего Раздела;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.4.3. В случае, предусмотренном извещением о проведении аукциона, Разделом 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.4.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

6.4.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

6.4.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 6.4.2. и 6.4.3. настоящего Раздела;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе.

6.4.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный подпунктом 6.4.5. настоящего Раздела, информирует в письменной форме или форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

6.4.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

6.5. Антидемпинговые меры при проведении аукциона

6.5.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Разделе 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.5.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в подпункте 6.5.1. настоящего Раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с подпунктом 6.5.3. настоящего Раздела.

6.5.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 1 (одного) года до даты подачи заявки на участие в аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 4 (четырех) и более контрактов (при этом не менее чем 75 (семьдесят пять) процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 (двадцать) процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить контракт в соответствии с подпунктом 6.5.2. настоящего Раздела.

6.5.4. Информация, предусмотренная подпунктом 6.5.3. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании аукционной комиссией информации, предусмотренной подпунктом 6.5.3. настоящего Раздела, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 6.5.1., 6.5.2. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник аукциона, предложивший цену контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника аукциона, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.5.7. Обоснование, указанное в подпункте 6.5.6. настоящего Раздела, представляется участником аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании аукционной комиссией предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение аукционной комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.5.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника аукциона, с которым заключается контракт, распространяются требования пункта 6.5. настоящего Раздела в полном объеме.

6.5.9. Положения пункта 6.5. настоящего Раздела не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

# 7.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

7.1. Обжалование результатов аукциона

7.1.1. Любой участник аукциона, в том числе подавший единственную заявку на участие в аукционе, вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, установленном главой 6. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

В Разделе 2. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения электронного аукциона».

| № п/п | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| --- | --- |
|  | Заказчик (контактная информация) | Наименование: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Место нахождения: 403402, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст.Кумылженская , ул. Мира 25, Почтовый адрес: 403402, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст.Кумылженская , ул. Мира 25, Адрес электронной почты: mku.hes@yandex.ru, Номер контактного телефона: (84462) 6-17-02, Ответственное должностное лицо заказчика: Самойлов Николай Дмитриевич |
|  | Контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта | Контрактный управляющий: Самойлов Николай Дмитриевич- директор Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационной службы» тел.:8(884462) 6-17-02 |
|  | Уполномоченный орган (контактная информация) | Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской области Адрес: 403402, Волгоградская, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18, e-mail: ra_kuml@volganet.ru, факс (84462) 6-11-04. Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры аукциона: Пинская Любовь Ивановна (тел. (84462) 6-23-51). |
|  | Адрес электронной площадки в сети Интернет | www.sberbank-ast.ru |
|  | Наименование объекта закупки | Установка систем пожарной сигнализации |
|  | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД) ОК 034-2007 | 45.31.21.111 |
|  | Ограничение участия в электронном аукционе | Установлены. |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предоставляются |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов | Не предоставляются |
|  | Источник финансирования Коды КБК | Источник финансирования контракта – бюджет Кумылженского муниципального района Волгоградской области по классификации: код прямого получателя (код главы) 902, раздел - 01, подраздел -13, целевая статья расходов - 5100007, вид расходов - 244, операции сектора государственного управления - 226 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 499808 рублей (четыреста девяноста девять тысяч восемьсот восемь) рублей. |
|  | Цена единицы работы или услуги | Не установлена |
|  | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию | Не установлена |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ, указанной в п. 3.1 настоящего контракта, после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, безналичным платежом, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в п. 18 настоящего контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания документов о приемке работ. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ возникает с момента подписания Сторонами следующих документов: 1) двух экземпляров актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100); 2) двух экземпляров справок о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100); 3) двух экземпляров счетов (счетов-фактур). Заказчик имеет право задержать оплату стоимости выполненных Работ в следующих случаях: 1. бездействия Подрядчика по устранению выявленных дефектов в Работе, представленной к оплате - до устранения дефектов; 2. причинения Подрядчиком в ходе выполнения Работ материального ущерба Заказчику - до возмещения полной стоимости причинённого ущерба; 3. выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от сметной документации, в т. ч от объемов выполнения отдельных видов (этапов) Работ. Днем оплаты Работ считается день списания соответствующей суммы денежных средств со счета Заказчика. Авансирование не производится. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона 44-ФЗ | Приложение 1 к документации об электронном аукционе (в электронном виде прилагается отдельным файлом) |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма Работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т. ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ и иных условий исполнения контракта. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях. |
|  | Место выполнения работ; сроки выполнения работ | Место выполнения работ: 1)Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская ул. Пушкина, 9 (помещение №1); 2) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25 ( Административное здание 1 и 2 этаж); 3) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская ул., Мира, 25а ( гаражи); 4)Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 17а (гараж); 5)Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18 (2 гаража); 6)Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18 (Административное здание 1 и 2 этаж). Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней со дня заключения (подписания) контракта. |
|  | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ | Не допускается . |
|  | Возможность увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ | Не допускается. |
|  | Требования к участникам электронного аукциона | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - наличие действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица. 8) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не установлены. |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Приложениях № 7-12 Раздела 3. содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Приложениях № 7-12 Раздела 3, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Приложениях № 7-12 Раздела 3, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Приложениях № 7-12 Раздела 3 документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 2 - 6 пункта 23. настоящего Раздела; 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 4) Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - копия действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 5) Декларация участника электронного аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | «30» марта 2015 г. с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 10-00 «07» апреля 2015 г. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «09» апреля 2015 г. |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «13» апреля 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. |
|  | Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «30» марта 2015 г. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «03» апреля 2015 г. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4998,08 рублей. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником аукциона путем внесения денежных средств. |
| , | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 24990,40 рублей. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта: МКУ «ХЭС» ИНН 342400761, КПП 342401001, Л/с 05293034570 Р/с 40302810600003000441 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области БИК 041806001 |
|  | Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона | В случае, если предложенная участником электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта применяются антидемпинговые меры в соответствии с пунктом 6.5. Раздела 1. |
|  | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |

Приложение №1 к Разделу 2.

«Информационная карта электронного аукциона»

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

1. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

4. Предоставляемые участником аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «может быть» и их производными. Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не более», «не менее», «или» и т.п., то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, когда в официальных документах показатели установлены не конкретными.

5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается Наименование страны происхождения товара.

6. При подаче сведений участниками аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе 3 «Техническое задание» (далее техническое задание).

7. Если в техническом задании значение показателя  установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более»,  «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником аукциона в заявке устанавливается конкретное значения.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |
| Частота | Не менее 2000 МГц | 2000 МГц |
| Память | Не меньше 1024 Мб | 2048 Мб |
| Кондиционер |  |  |
| Уровень шума, Дб | Не более 15 | 10 |
| Монитор |  |  |
| Диагональ, дюйм | Не уже 17 | 19 |
| Компьютерный томограф |  |  |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не больше 0,5 | 0,4 |
| Монитор |  |  |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 180 |
| Овощная смесь: |  |  |
| Вес нетто, кг. | не менее 2,0 не более 2,5 | 2,3 |
| Лимон |  |  |
| Размер по наибольшему поперечному диаметру: | Максимальное значение - не шире 60мм; Минимальное значение - не уже 51мм. | Максимальное значение - 60мм; Минимальное значение - 51мм. |

8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 |

9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», «не больше», «не шире», «не выше» участником аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более».

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,4 |
| или |
| Диапазон расхода мастики без учета потерь, кг/м2 | не более 1,0-1,4 | 1,0-1,2 |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | 20-40 | 20-40 |
| или |
| Фракции гравия в пределах диапазона, мм | 20-40 | 25-30 |

10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не меньше», «не уже», «не ниже» участником аукциона должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее».

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее 20-40 | 20-40 |
| Диапазон углов обзора, град. | не менее -30 - +30 | -60 - +60 |

11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник аукциона должен выбрать только один из предложенных вариантов.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Класс бумаги | «В» или «С» | «B» |

12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», участник аукциона должен указать все установленные показатели, характеристики товара.

ПРИМЕР

| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Ткань платья | Хлопок, эластан и шелк | Хлопок, эластан и шелк |

# РАЗДЕЛ 3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта (наименование объекта закупки): «Установка систем пожарной

сигнализации».

Описание объекта закупки: Установка системы автоматической пожарной сигнализации:

1) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская ул. Пушкина, 9 (помещение №1);

2) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25

(Административное здание 1 и 2 этаж);

3) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская ул., Мира, 25а (гаражи);

4) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 17а  (гараж);

5) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18 (2  гаража);

6) Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18 (Административное здание 1 и 2 этаж).

Общие сведения:

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД) соответствующий предмету открытого аукциона в электронной форме: 45.31.21.111 «Работы по установке систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам».

Целями данной закупки является: Соблюдение правил противопожарного режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

1) Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ:

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ  от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

-СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Утвержден Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 781;

- СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы»;

- СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» Утвержден Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 826;

- СП 28.13330.2012  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» Утвержден Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 625;

- СП 17.13.330.2011 СНиП II-26-76 «Кровли» Утвержден Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 784;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ППБ 01-03 « Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Утверждены Приказом МЧС России от 18.06. 2003 № 313;

- СНиП 2.01.02.-85* «Противопожарные нормы»;

- МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;

2) Объем, содержание работ и, другие предъявляемые к ним требования определяются  сметным расчетами Заказчика.

Сметный расчет Заказчика на выполнение работ составлены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004. № 15/1 (МДС 81-35.2004).

Работы должны выполняться в рабочее время Заказчика, при необходимости выполнения работ в другое время график проведения работ согласовывается с Заказчиком.

Не допускается производство работ в ночное время, не допускается нахождение в ремонтируемых помещениях посторонних лиц.

Подрядчик является лицом, ответственным за соблюдение: техники безопасности при ведении работ, соблюдение санитарных и природоохранных требований законодательства. Подрядчик обязан возместить в полном объеме вред, причиненный предоставленному Заказчиком материалу, оборудованию и иному имуществу Заказчика, при выполнении работ, при условии, что вред причинен по вине Подрядчика.

3) Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставка необходимых товаров, комплектующих, в т. ч. оборудования:

Подрядчик  осуществляет поставку материалов, изделий, оборудования, в том числе и комплектующих, необходимых для выполнения работ в соответствии с графиком и технологией выполнения работ на объекте.

4) Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

5) Подрядчик предоставляет график последовательного выполнения работ в соответствии с технологией выполнения работ и указанием конкретных сроков исполнения.

6) Подрядчик обязан произвести выполнение работ с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, экологических, санитарно-гигиенических норм, норм противопожарной безопасности и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7) Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) спецификация оборудования и работ;

2) схема расположения оборудования;

3) инструкция по эксплуатации.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

8) Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика:

- После завершения монтажных работ подрядчик проводит измерения сопротивления изоляции проложенных кабельных трасс и предоставляет заказчику протокол измерения сопротивления изоляции кабельных трасс.

- После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

9) Подрядчик по окончании монтажа и пусконаладочных работ проводит инструктаж по техническому обучению персонала Заказчика (ответственное лицо за противопожарное состояние здания).

10) Гарантийный срок составляет 3 года с даты подписания сторонами актов приемки выполненных Работ.

Гарантийный срок оборудования, не может быть меньше, установленного заводом изготовителем соответствующего оборудования и указанном в соответствующем паспорте качества или в сертификате.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате или в установленном Подрядчиком оборудовании (в т. ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков (в т. ч. переделка Работ на новые или замена некачественного оборудования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Устранение выявленных недостатков, переделка Работ на новые или замена некачественного оборудования производятся Подрядчиком за свой счёт в течение срока, установленного Заказчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11) Требования к объему, срокам и порядку передачи технической документации по выполненным работам и установленному оборудованию.

Подрядчик передает необходимую документацию Заказчику:

- сертификаты качества, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения с разрешением на применение в РФ, ГОСТы, паспорта и гарантийные паспорта на эксплуатацию применяемого оборудования после завершения работ,

-акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка по форме КС-3 в 2х экземплярах (по одному для каждой стороны договора) в течение 3х дней после окончания работ,

-контрольный лист исполнителя — в 2х экземплярах.

Технические требования к системе АПС.

1. Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы автоматической пожарной сигнализации;

- системы оповещения людей о пожаре;

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

2. Средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с обеспечением круглосуточного режима работы.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара.

В составе АПС предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей, ручных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы сигнализации.

АПС должна иметь круглосуточный режим работы , а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

3. Система оповещения должна обеспечивать выдачу звуковых сигналов при срабатывании шлейфов пожарной сигнализации.

4. Провода шлейфов пожарной сигнализации проложить по потолкам и стенам в кабель-каналах. Линии оповещения о пожаре выполнить самостоятельными проводами с медными жилами в кабель-каналах по стенам.

5. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями ТЗ, ответственного представителя Заказчика и нормами СП систем противопожарной защиты.

6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется подрядчиком в соответствии со следующими нормативными документами:

•СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

•СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

•Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Подрядчик, выполняющий вышеназванные работы, должен обладать:

- лицензией на «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Таблица №1 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Административное здание по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-003-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 96 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 18 |
| 5 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная (прим.ВУОС) | 100 шт. | 0,33 |
| 6 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 7 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,04 |
| 8 | ТЕРм08-03-593-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,06 |
| 9 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 1,90 |
| 10 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,90 |
| 11 | ТЕРм08-02-396-05 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1,40 |
| 12 | ТЕРм08-02-399-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 4,30 |
| 13 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 14 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,20 |

Таблица№ 2 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Два гаража по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская ул. Мира 18

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 9 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 8 |
| 4 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,06 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,04 |
| 7 | ТЕРм08-03-593-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |
| 8 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 0,70 |
| 9 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,70 |
| 10 | ТЕРм08-02-396-05 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,22 |
| 11 | ТЕРм08-02-399-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,50 |
| 12 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |
| 13 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,06 |

Таблица № 3 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Встроенные нежилые помещения №1 гараж по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 17А

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 4 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 2 |
| 4 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,05 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,03 |
| 7 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 0,30 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,46 |
| 9 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |
| 10 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,02 |

Таблица № 4 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Административное здание по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 2 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 99 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 27 |
| 4 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная (прим.ВУОС) | 100 шт. | 0,33 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 2 |
| 6 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,06 |
| 7 | ТЕРм08-03-593-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,04 |
| 8 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 1,30 |
| 9 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,70 |
| 10 | ТЕРм08-02-396-05 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1,30 |
| 11 | ТЕРм08-02-399-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 2,40 |
| 12 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 13 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,60 |

Таблица №5 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Гараж по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25 а

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 6 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 12 |
| 4 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,08 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 6 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,05 |
| 7 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 0,80 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1,39 |
| 9 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |
| 10 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,05 |

Таблица №6 «Ведомость объемов работ»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Помещение №1 по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Пушкина, 9

| № п.п. | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРм10-08-001-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные объектовые | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм10-08-002-02 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (прим.ИПР) | шт. | 9 |
| 3 | ТЕРм10-06-037-12 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,04 |
| 4 | ТЕРм10-08-001-06 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 |
| 5 | ТЕРм08-03-604-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Звонок электрический с кнопкой, оповещатель звуковой, светозвуковой, речевой | 100 компл. | 0,02 |
| 6 | ТЕРм08-03-593-10 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |
| 7 | ТЕРм08-02-409-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25, короб | 100 м | 0,06 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0,12 |
| 9 | ТЕРм08-02-396-05 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,25 |
| 10 | ТЕРм08-02-399-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,24 |
| 11 | ТЕРм08-03-526-01 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 1 |
| 12 | ТЕР46-03-009-03 Пост. Главы Админ. Волгоград. Обл. от 29.12.10 №1996 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до: 25 см | 100 шт. | 0,03 |

Таблица №7 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Административное здание по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701R20 или эквивалент | Рабочая частота: 433,92МГц. Стабилизирована кварцевым Резонатором. Информационная емкость: 4 зоны. Напряжение питания: от10 до15В. Ток потребления в дежурном режиме:5 мА (типичное значение). Ток потребления при передаче: Не более 200 мА .Диапазон рабочих температур: от-40 до+50оС. Габаритные размеры (без учета кабеля):45х92х13мм | шт. | 1,00 |  |
| 2 | Прибор ГРАНИТ-8 или эквивалент | Количество ШС8. Номинальное напряжение в ШС, В18 Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм3.9. Ток ШС в дежурном режиме, мА 1.5. Максимально допустимые токи и напряжения:- на выходе ПЦН72 В; 50 А; - на выходе звуковойоповещатель″12 В; 1 А - на выходе ″световой оповещатель″12 В; 50 мА; - выход для питания извещателей 12В; 250 мА. Напряжение питания от сети переменного тока, В220 Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки), ВА15. Время задержки на вход, с10. Время задержки на выход, с60. Рекомендуемая емкость АКБ, Ач12В; 7Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм290х210х95. | шт. | 1,00 |  |
| 3 | ББП-20 блок бесперебойного питания или эквивалент | МОДЕЛЬ ББП-20 . Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 165 ÷ 264. Частота тока 50 ± 1. Номинальный ток нагрузки, А2.0. Максимальный ток нагрузки кратковременно (не более 25 сек.), А 2.5. Ток заряда максимальный, при разряженной АКБ, А1.0. Выходное напряжение, В при сетевом питании DC 13.6 ± 0.2 при автономном питание более 13.7. Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч7 Номинал предохранителя АКБ, А3. Номинал сетевого предохранителя, А3. | шт. | 1,00 |  |
| 4 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 2,00 |  |
| 5 | ИП 212-141 извещатель пожарный, дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения 3, степень - к электростатическому разряду 3, степень - к электромагнитному полю3. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 93,00 |  |
| 6 | ИП 103-5/1-А3 извещатель пожарный тепловой или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной Маркировка по взрывозащите. Температура срабатывания, °С64…76 (А3) .Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар ″Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 10…25. Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12В - в дежурном режиме 0.05 - в режиме «ПОЖАР»20. Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В - Максимальный коммутируемый ток, не более, мА - Габаритные размеры, мм: - диаметр 60 - высота 33. Степень защиты IP10. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 | шт. | 18,00 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной (НЗ/НР) Маркировка по взрывозащите - Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4 - в режиме «ПОЖАР» 20. Максимальное коммутируемое напряжение, не более, В - Максимальный коммутируемый ток, не более, мА- Габаритные размеры, мм110х80х30. Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 3,00 |  |
| 8 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0. Ток потребления, мА50. Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 | шт. | 3,00 |  |
| 9 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите. Тип светового оповещателя постоянного свечения. Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц. Уровень звукового давления, д Б105. Количество тонов - Регулировки громкости нет. Напряжение питания, B: - от внешнего источника питания 12. Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания 40 Потребляемая мощность: - не более - Степень защиты IP52.Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 | шт. | 1,00 |  |
| 10 | Табло световое Молния-12 ЛАЙТ "Выход" или эквивалент | Напряжение питания, B12. Ток потребления, мА20. Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55 Габаритные размеры, мм 300х110х33. | шт. | 6,00 |  |
| 11 | КРТП 10*2 коробка коммутационная или эквивалент | Рабочий ток, не более, А1. Габаритные размеры, мм 104х120х28. | шт. | 1,00 |  |
| 12 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов 8. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, МОм не менее 20 Мом. Ток через контакты коробки не более 0.5 А.Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом. Площадь контактов, мм 42х42х20. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 3,00 |  |
| 13 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защитыIP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40 Габаритные размеры, мм70х70х40. | шт. | 3,00 |  |
| 14 | Труба | ПВХ d=16. | м. | 190,00 |  |
| 15 | Кабель КПСЭ нг (А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МО м/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2; - рабочее напряжение, не более, В300. Размеры кабеля, мм 6.7х10.6. Масса кабеля, кг/км 82.3. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,08 |  |
| 16 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2 . Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МО м/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 0.95; - рабочее напряжение, не более, В300. Наружный диаметр кабеля, не более, мм6.2. Масса кабеля, кг/км 48.7.Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,52 |  |
| 17 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS-10х0,5 или эквивалент | Количество проводников10. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.5/0.2; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 95; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МО м/км.100: - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 75.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км; - Наружный диаметр кабеля, не более, мм 7.1. Масса кабеля, кг/км 51.5. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,01 |  |
| 18 | Кабель ВВГнг (А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм² 3х1.5. Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ0.66 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Диаметр, мм 13.5 Масса, не более, кг 280. | м | 10,00 |  |
| 19 | Кабель-канал | Материал самозатухающий ПВХ Цвет Белый RAL 9003. Степень защиты IP40. Диапазон рабочих температур, °С-40…+45. Габаритные размеры, мм 25х16х2000. | м | 30,00 |  |
| 20 | Кабель-канал | Материал самозатухающий ПВХ. Цвет Белый RAL 9003. Степень защиты IP40. Диапазон рабочих температур, °С-40…+45. Габаритные размеры, мм 20х10х2000. | м | 110,00 |  |
| 21 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ 4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) – есть. | шт. | 2,00 |  |
| 22 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол Количество модулей DIN2 Высота125 мм. Ширина44 мм. Глубина58 мм. | шт. | 1,00 |  |
| 23 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп. | 5,70 |  |
| 24 | Труба | ПВХ d=12 | м | 15,00 |  |
| 25 | Ящик | монтажный | шт. | 1,00 |  |
| 26 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2 . Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм75х75х46. | шт. | 2,00 |  |
| 27 | Устройство шлейфовое контрольное (УШК-1) или эквивалент | Максимально допустимый ток питания 22. Цвета формируемых устройствами оптических сигналов - красный (оранжевый). Габаритные размеры, мм 55х55х21. | шт. | 26,00 |  |
| 28 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 111,00 |  |
| 29 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак.) | уп. | 1,43 |  |
| 30 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак.) | уп. | 1,43 |  |

Таблица № 8 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Два гаража по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская ул. Мира 18

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701TS4 или эквивалент | Рабочая частота, МГц433.92. Информационная емкость4. Выходная мощность, мВт10. Напряжение питания DC, В10…15. Ток потребления, мА: - в режиме ожидания5.0; - в режиме передачи (в течение 0, 5 с) 200.0; Дальность действия в прямой видимости, м1500; Диапазон рабочих температур, °С-40…+50; Габаритные размеры, мм (без учета кабеля) 45х92х13 | шт. | 1,00 |  |
| 2 | Прибор ГРАНИТ-3 или эквивалент | Количество ШС3; Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа, В19.5±0.5; Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм7.5; Ток ШС в дежурном режиме, мА1.5; Максимально допустимые токи и напряжения: - на выходе ″звуковой оповещатель″12В; 1А или 220В; 60 Вт; - на выходе ″световой оповещатель″12В; 1А или 220В; 60 Вт; - выход для питания извещателей 12В; 250 мА. Напряжение питания от сети переменного тока, В220. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА10. Время задержки на вход/выход, с10/60. Рекомендуемая емкость АКБ, Ач12В; 7Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм 290х210х95. | шт. | 1,00 |  |
| 3 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 1,00 |  |
| 4 | ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения 3, степень - к электростатическому разряду 3, степень- к электромагнитному полю 3, степень. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 6,00 |  |
| 5 | ИП 103-5/1-А3 извещатель пожарный тепловой или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной. Маркировка по взрывозащите; - Температура срабатывания, °С64…76 (А3). Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″. Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 10…25.Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В; - в дежурном режиме 0.05; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм.: - диаметр 60; - высота 33. Степень защиты IP10.Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 8,00 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной (НЗ/НР). Маркировка по взрывозащите; - Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм 110х80х30 Степень защиты IP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 3,00 |  |
| 7 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0. Ток потребления, мА50. Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 | шт. | 3,00 |  |
| 8 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите; - Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ 105. Количество тонов; - Регулировка громкости – нет: - от внешнего источника питания 12. Ток потребления, мА: - при питании от внешнего источника питания 40. Степень защиты IP52. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 1,00 |  |
| 9 | Табло световое Молния-12 ЛАЙТ "Выход" или эквивалент | Напряжение питания, B12. Ток потребления, мА20. Степень защитыIP55. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Габаритные размеры, мм300х110х33. | шт. | 1,00 |  |
| 10 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов8 . Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, Мом не менее 20 Мом. Ток через контакты коробки не более 0.5А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом. Площадь контактов, мм 42х42х20. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 3,00 |  |
| 11 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40. Габаритные размеры, мм70х70х40. | шт. | 3,00 |  |
| 12 | Труба | ПВХ d=16 | м | 70,00 |  |
| 13 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.75/0.44; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2; - рабочее напряжение, не более, В300. Размеры кабеля, мм6.7х10.6 . Масса кабеля, кг/км82.3 Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,015 |  |
| 14 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2 .Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.95; - рабочее напряжение, не более, В300. Наружный диаметр кабеля, не более, мм6.2. Масса кабеля, кг/км 48.7. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,10 |  |
| 15 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм² 3х1.5. Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ0.66 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 Диаметр, мм 13.5 Масса, не более, кг280 | м | 5,00 |  |
| 16 | Кабель-канал | Короб 25х16 | м | 10,00 |  |
| 17 | Кабель-канал | Материал самозатухающий ПВХ Цвет Белый RAL 9003. Степень защитыIP40. Диапазон рабочих температур, °С-40…+45. Габаритные размеры, мм20х10х2000. | м | 12,00 |  |
| 18 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) есть | шт. | 1,00 |  |
| 19 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол. Количество модулей DIN2 Высота125 мм. Ширина44 мм.Глубина58 мм. | шт. | 1,00 |  |
| 20 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп | 2,10 |  |
| 21 | Труба | ПВХ d=12 | м | 5,00 |  |
| 22 | Пластина | металлическая 480х400х1,5 | шт. | 1,00 |  |
| 23 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм75х75х46 | шт. | 1,00 |  |
| 24 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 14,00 |  |
| 25 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак) | уп | 0,43 |  |
| 26 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак) | уп | 0,43 |  |

Таблица №9 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Встроенные нежилые помещения №1 гараж по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Октябрьская, 17А

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701TS4 или эквивалент | Рабочая частота, МГц433.92. Информационная емкость 4. Выходная мощность, мВт10. Напряжение питания DC, В10…15. Ток потребления, мА: - в режиме ожидания 5.0; - в режиме передачи (в течении 0, 5 с)200.0 Дальность действия в прямой видимости, м1500. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50. Габаритные размеры, мм (без учета кабеля)45х92х13. | шт. | 1,00 |  |
| 2 | Прибор ГРАНИТ-3 или эквивалент | Количество ШС3. Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа, В19.5±0.5. Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм7.5. Ток ШС в дежурном режиме, мА1.5. Максимально допустимые токи и напряжения: - на выходе ″звуковой оповещатель″12 В; 1 А или 220 В; 60 Вт; - на выходе ″световой оповещатель″12 В; 1 А или 220 В; 60 Вт; - выход для питания извещателей12 В; 250 мА . Напряжение питания от сети переменного тока, В220 Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА10 Время задержки на вход/выход, с10/60. Рекомендуемая емкость АКБ, Ач12 В; 7Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм290х210х95 | шт. | 1,00 |  |
| 3 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 1,00 |  |
| 4 | ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения 3, степень - к электростатическому разряду 3, степень - к электромагнитному полю 3 степень. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 2,00 |  |
| 5 | ИП 103-5/1-А3 извещатель пожарный тепловой или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной Маркировка по взрывозащите- Температура срабатывания, °С64…76 (А3). Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″. Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 10…25. Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12В; - в дежурном режиме 0.05; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм: - диаметр 60 - высота 33 Степень защиты IP10. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 2,00 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя2-х проводной (НЗ/НР). Маркировка по взрывозащите. Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока; - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм110х80х30. Степень защитыIP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 2,00 |  |
| 7 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0. Ток потребления, мА50. Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 | шт. | 2,00 |  |
| 8 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите. Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ 105. Количество тонов - Регулировка громкости нет. | шт. | 1,00 |  |
| 9 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов8. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, Мом не менее 20 Мом. Ток через контакты коробки не более 0.5 А.Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом. Площадь контактов, мм42х42х20. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 2,00 |  |
| 10 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40. Габаритные размеры, мм70х70х40. | шт. | 3,00 |  |
| 11 | Труба | ПВХ d=16 | м | 30,00 |  |
| 12 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км1.2; - рабочее напряжение, не более, В300 . Размеры кабеля, мм6.7х10.6. Масса кабеля, кг/км82.3 Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,006 |  |
| 13 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2 .Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 0.95; - рабочее напряжение, не более, В300. Наружный диаметр кабеля, не более, мм 6.2. Масса кабеля, кг/км48.7 .Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,035 |  |
| 14 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм² 3х1.5. Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ 0.66 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Диаметр, мм13.5. Масса, не более, кг280. | м | 5,00 |  |
| 15 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток I, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ 4. Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) есть. | шт. | 1,00 |  |
| 16 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол. Количество модулей DIN2 Высота125 мм.. Ширина 44 мм. .Глубина 58 мм. | шт. | 1,00 |  |
| 17 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп | 0,90 |  |
| 18 | Труба | ПВХ d=12 | м | 3,00 |  |
| 19 | Пластина | металлическая 480х400х1,5 | шт. | 1,00 |  |
| 20 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10 . Диапазон рабочих температур, °С-30…+50 . Габаритные размеры, мм75х75х46. | шт. | 1,00 |  |
| 21 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 4,00 |  |
| 22 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак) | уп | 0,14 |  |
| 23 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак) | уп | 0,14 |  |

Таблица №10 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Административное здание по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701TS4 или эквивалент | Рабочая частота, МГц 433.9.2 Информационная емкость 4. Выходная мощность, мВт10. Напряжение питания DC, В10…15. Ток потребления, мА: - в режиме ожидания5.0; - в режиме передачи (в течении 0, 5 с)200.0. Дальность действия в прямой видимости, м1500. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 . Габаритные размеры, мм (без учета кабеля)45х92х13. | шт. | 2,00 |  |
| 2 | Прибор ГРАНИТ-8 или эквивалент | Количество ШС8. Номинальное напряжение в ШС, В18. Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 3.9. Ток ШС в дежурном режиме, мА 1.5. Максимально допустимые токи и напряжения:- на выходе ПЦН 72В; 50А; - на выходе звуковойоповещатель″12В; 1А;- на выходе ″световой оповещатель″12В; 50 мА; - выход для питания извещателей 2В; 250 мА. Напряжение питания от сети переменного тока, В220. Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки), ВА15. Время задержки на вход,с10.Время задержки на выход, с60.Рекомендуемая емкость АКБ, Ач12В; 7Ач. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм 290х210х95. | шт. | 1,00 |  |
| 3 | Прибор Астра-712/1 или эквивалент | Питание от: - сети переменного тока частотой 50 Гц ,напряжением 187÷242В – АКБ, напряжением 12÷14В. Параметры ШС: - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме от 9 до 14В; - ток короткого замыкания по ШС, не более 20 мА. Время интегрирования ШС: - охранный 70±10 мс - пожарный 300±30 мс. Сопротивление ШС: - "норма" от 3 до 5 кОм - "нарушение" охранный от 0 до 3 или более 5 кОм; - "нарушение" пожарный от 1,5 до 3, или от 5 до 12 кОм; - "неисправность" пожарный от 0 до 1,5 или более 12 кОм, ток в ШС для питания извещателей - 3,5 мА, величина пульсации по выходу "+12В" - 100 мА напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда - 11,5±0,3В напряжение АКБ, при переходе в "спящий" режим - 10,5±0,3В напряжение АКБ, при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения) - 10,5±0,3В, габаритные размеры прибора - 165х190х79 мм. Масса прибора: - с АКБ 3,9 кг - без АКБ 1,3 кг Максимальный ток нагрузки выходов: - внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out") 1,5А; - внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V") 0,1 А; - внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V") 50 мА - управления (клеммы "ARM_out" и "+12V") 50 мА Условия эксплуатации: - температура, с АКБ от -10 до +50 °С. - температура, без АКБ от -30 до +50°С; - относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% при +35°С; - степень защиты оболочкой IP30. | шт. | 1,00 |  |
| 4 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 2,00 |  |
| 5 | ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 96,00 |  |
| 6 | ИП 103-5/1-А3 извещатель пожарный тепловой или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной. Маркировка по взрывозащите. Температура срабатывания, °С64…76 (А3). Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 10…25. Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12 В; - в дежурном режиме0.05; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм: - диаметр60 - высота33. Степень защитыIP10. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 27,00 |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя2-х проводной (НЗ/НР) . Маркировка по взрывозащите. Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4 - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм110х80х30 . Степень защитыIP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 3,00 |  |
| 8 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0 Ток потребления, мА50 Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105 Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 | шт. | 4,00 |  |
| 9 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите - Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ105. Количество тонов - Регулировка громкости нет. | шт. | 2,00 |  |
| 10 | Табло световое Молния-12 ЛАЙТ "Выход" | Напряжение питания, B12 Ток потребления, мА20. Степень защитыIP55. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Габаритные размеры, мм300х110х33. | шт. | 4,00 |  |
| 11 | КРТП 10*2 коробка коммутационная или эквивалент | Рабочий ток, не более, А1. Габаритные размеры, мм104х120х28. | шт. | 1,00 |  |
| 12 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов 8. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, Мом не менее 20 Мом. Ток через контакты коробки не более 0.5 А .Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом . Площадь контактов, мм42х42х20 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 4,00 |  |
| 13 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защитыIP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40. Габаритные размеры, мм70х70х40. | шт. | 7,00 |  |
| 14 | Труба | ПВХ d=20 | м | 40,00 |  |
| 15 | Труба | ПВХ d=16 | м | 90,00 |  |
| 16 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.75/0.444 - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2; - рабочее напряжение, не более, В300 Размеры кабеля, мм 6.7х10.6. Масса кабеля, кг/км 82.3. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,08 |  |
| 17 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.95; - рабочее напряжение, не более, В300 Наружный диаметр кабеля, не более, мм 6.2. Масса кабеля, кг/км48.7. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,32 |  |
| 18 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм²3х1.5. Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ0.66. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Диаметр, мм13.5 . | м | 10,00 |  |
| 19 | Кабель-канал | 25х16 | м | 30,00 |  |
| 20 | Кабель-канал | 20х10 | м | 100,00 |  |
| 21 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ 4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) есть | шт. | 2,00 |  |
| 22 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол. Количество модулей DIN2. Высота 125 мм. Ширина 44мм. Глубина 58мм. | шт. | 2,00 |  |
| 23 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп | 2,70 |  |
| 24 | Держатель | для труб Д=20 мм | уп | 1,20 |  |
| 25 | Труба | ПВХ d=12 | м | 25,00 |  |
| 26 | Ящик | монтажный 0-5 | шт. | 1,00 |  |
| 27 | Ящик | монтажный 0-1 | шт. | 1,00 |  |
| 28 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10 . Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм75х75х46. | шт. | 2,00 |  |
| 29 | Устройство шлейфовое контрольное (УШК-1) или эквивалент | Максимально допустимый ток питания 22. Цвета формируемых устройствами оптических сигналов красный (оранжевый). Габаритные размеры, мм 55х55х21. | шт. | 21,00 |  |
| 30 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 123,00 |  |
| 31 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак) | уп | 0,86 |  |
| 32 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак) | уп | 0,86 |  |

Таблица №11 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Гараж по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25 а

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701TS4 или эквивалент | Рабочая частота, МГц433.92. Информационная емкость 4. Выходная мощность, мВт10. Напряжение питания DC, В10…15. Ток потребления, мА: - в режиме ожидания5.0; - в режиме передачи (в течении 0, 5 с)200.0. Дальность действия в прямой видимости, м1500 . Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 . Габаритные размеры, мм (без учета кабеля)45х92х13. | шт. | 1,00 |  |
| 2 | Прибор ГРАНИТ-5 или эквивалент | Количество ШС5. Номинальное напряжение в ШС, В18.0 ±2.0. Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм3.9. Ток ШС в дежурном режиме, мА1.5. Максимально допустимые токи и напряжения: - на выходе ″звуковой оповещатель″12 В; 1 А или 220 В; 60 Вт; - на выходе ″световой оповещатель″12 В; 1 А или 220 В; 60 Вт; - выход для питания извещателей12 В; 250 мА. Напряжение питания от сети переменного тока, В220. Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА10. Время задержки на вход/выход, с10/60. Рекомендуемая емкость АКБ, Ач12 В; 7Ач . Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм290х210х95. | шт. | 1,00 |  |
| 3 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 1,00 |  |
| 4 | ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения 3, степень - к электростатическому разряду 3, степень- к электромагнитному полю3 степень. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 2,00 |  |
| 5 | ИП 103-5/1-А3 извещатель пожарный тепловой или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной. Маркировка по взрывозащите. Температура срабатывания, °С64…76 (А3). Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″. Напряжение питания, B: - постоянного тока- - по шлейфу сигнализации 10…25. Ток потребления, мА: - при напряжении питания 12В; - в дежурном режиме 0.05; - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм: - диаметр 60; - высота 33. Степень защитыIP10. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 12,00 |  |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя2-х проводной (НЗ/НР). Маркировка по взрывозащите. Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4 - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм110х80х30. Степень защитыIP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 4,00 |  |
| 7 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0. Ток потребления, мА50. Звуковое давление на расстоянии 1м, не менее, дБ105. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50. | шт. | 4,00 |  |
| 8 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите. Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц. Уровень звукового давления, дБ105. Регулировка громкости нет. | шт. | 1,00 |  |
| 9 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов 8. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, Мом не менее 20 Мом. Ток через контакты коробки не более 0.5 А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом. Площадь контактов, мм 42х42х20. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 4,00 |  |
| 10 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40. Габаритные размеры, мм 70х70х40. | шт. | 4,00 |  |
| 11 | Труба | ПВХ d=16 | м | 80,00 |  |
| 12 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4 .Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2; - рабочее напряжение, не более, В300. Размеры кабеля, мм 6.7х10.6. Масса кабеля, кг/км 82.3. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,004 |  |
| 13 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 0.95; - рабочее напряжение, не более, В300. Наружный диаметр кабеля, не более, мм 6.2 .Масса кабеля, кг/км48.7 .Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,13 |  |
| 14 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм² 3х1.5 .Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ 0.66 Диапазон рабочих температур, °С-50…+50 . Диаметр, мм 13.5. | м | 5,00 |  |
| 15 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток I, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ 4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) есть | шт. | 1,00 |  |
| 16 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол. Количество модулей DIN2. Высота125 мм.Ширина44 мм.Глубина58 мм. | шт. | 1,00 |  |
| 17 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп | 2,40 |  |
| 18 | Труба | ПВХ d=12 | м | 3,00 |  |
| 19 | Пластина | металлическая 480х400х1,5 | шт. | 1,00 |  |
| 20 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2 .Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30. Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм75х75х46. | шт. | 1,00 |  |
| 21 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 14,00 |  |
| 22 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак) | уп | 0,29 |  |
| 23 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак) | уп | 0,29 |  |

Таблица №12 «Ведомость основных материалов»

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»

Объект: Помещение №1 по адресу: Волгоградская обл., Кумылженский р-н, ст. Кумылженская, ул. Пушкина, 9

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником электронного аукциона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник Риф Ринг 701TS4 или эквивалент | Рабочая частота, МГц 433.92 .Информационная емкость 4 . Выходная мощность, мВт10. Напряжение питания DC, В10…15. Ток потребления, мА: - в режиме ожидания 5.0 - в режиме передачи (в течении 0, 5 с)200.0. Дальность действия в прямой видимости, м1500. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 . Габаритные размеры, мм (без учета кабеля)45х92х13. | шт. | 1,00 |  |
| 2 | Прибор Астра-712/1 или эквивалент | Питание от: - сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 187÷242 В; - АКБ напряжением 12÷14 В. Параметры ШС: - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме от 9 до 14 В; - ток короткого замыкания по ШС, не более 20 мА. Время интегрирования ШС: - охранный 70±10 мс - пожарный 300±30 мс Сопротивление ШС: - "норма" от 3 до 5 кОм - "нарушение" охранный от 0 до 3 или более 5 кОм - "нарушение" пожарный от 1,5 до 3 или от 5 до 12 кОм - "неисправность" пожарный от 0 до 1,5 или более 12 кОм ток в ШС для питания извещателей - 3,5 мА величина пульсации по выходу "+12В" - 100 мА напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда - 11,5±0,3В напряжение АКБ, при переходе в "спящий" режим - 10,5±0,3В напряжение АКБ, при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения) - 10,5±0,3 В. Габаритные размеры прибора - 165х190х79 мм. Масса прибора: - с АКБ 3,9 кг - без АКБ 1,3 кг .Максимальный ток нагрузки выходов: - внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out") 1,5 А - внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V") 0,1 А - внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V") 50 мА - управления (клеммы "ARM_out" и "+12V") 50 мА. Условия эксплуатации: - температура, с АКБ от -10 до +50°С.; - температура, без АКБ от -30 до +50°С; - относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 95% при +35°С; - степень защиты оболочкой IP30. | шт. | 1,00 |  |
| 3 | Аккумулятор | Выходное напряжение: 12 Вольт Емкость: 7 Ампера/час | шт. | 1,00 |  |
| 4 | ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой или эквивалент | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,045 мА. Инерционность срабатывания не более 9 сек. Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк. Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с. Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325): к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень. Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс. Степень защиты оболочки извещателя IP 30. | шт. | 8,00 |  |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИР-1 (красный) или эквивалент | Тип извещателя 2-х проводной (НЗ/НР). Маркировка по взрывозащите. Световая индикация ″Дежурный режим″; ″Пожар″ Напряжение питания, B: - постоянного тока - по шлейфу сигнализации 9…30. Ток потребления, мА: - в дежурном режиме не более 0.4 - в режиме «ПОЖАР»20. Габаритные размеры, мм110х80х30. Степень защитыIP41. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. | шт. | 1,00 |  |
| 6 | Сирена сигнальная "Иволга ПКИ-1" или эквивалент | Напряжение питания DC, В 9.0…15.0. Ток потребления, мА50. Звуковое давление на расстоянии 1м, не менее, дБ105. Диапазон рабочих температур, °С-40…+50. | шт. | 1,00 |  |
| 7 | Оповещатель свето-звуковой "Маяк-12-К" или эквивалент | Маркировка по взрывозащите . Тип светового оповещателя постоянного свечения Цвет Белый. Цвет свечения Красный. Частота мигания, Гц- Уровень звукового давления, дБ105. Регулировка громкости нет. | шт. | 1,00 |  |
| 8 | Табло световое Молния-12 ЛАЙТ "Выход" или эквивалент | Напряжение питания, B12 Ток потребления, мА20 .Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Габаритные размеры, мм 300х110х33. | шт. | 1,00 |  |
| 9 | Коробка КС-4 или эквивалент | Количество коммутируемых цепей 4. Количество точек присоединения проводов 8. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями коробки, Мом не менее 20 МОм .Ток через контакты коробки не более 0.5 А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки не более 80 В. Переходное сопротивление двух контактов не более 0.1 Ом .Площадь контактов, мм 42х42х20. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. | шт. | 1,00 |  |
| 10 | Коробка распределительная | Материал АБС; полипропилен Цвет Серый (7035). Степень защиты IP55. Диапазон рабочих температур, °С-25…+40. Габаритные размеры, мм70х70х40. | шт. | 1,00 |  |
| 11 | Труба | ПВХ d=16 | м | 6,00 |  |
| 12 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 2х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 4. Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.75/0.44; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5; - сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 85.0; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км 1.2; - рабочее напряжение, не более, В300. Размеры кабеля, мм 6.7х10.6. Масса кабеля, кг/км 82.3. Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,01 |  |
| 13 | Кабель КПСЭ нг(А)-FRLS 1х2х0,2 или эквивалент | Количество проводников 2 .Тип проводника однопроволочный. Электрические параметры кабеля: - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² 0.98/0.75; - сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км 25.5 ;- сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм/км.100; - электрическая емкость пары, не более, нФ/км 90; - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км0.95; - рабочее напряжение, не более, В300. Наружный диаметр кабеля, не более, мм 6.2 .Масса кабеля, кг/км48.7 .Диапазон рабочих температур, °С-40…+70. | км | 0,026 |  |
| 14 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Число жил и сечение, мм² 3х1.5. Тип проводника однопроволочный. Номинальное напряжение, кВ 0.66. Диапазон рабочих температур, °С-50…+50. Диаметр, мм13.5. | м | 5,00 |  |
| 15 | Кабель-канал | 25х16 | м | 5,00 |  |
| 16 | Кабель-канал | 20х10 | м | 20,00 |  |
| 17 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р "ИЭК" или эквивалент | Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток I, А 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10, 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя В, С, D Число полюсов 1, 2, 3, 4 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 Индикатор положения контактов (на лицевой панели) есть | шт. | 1,00 |  |
| 18 | Бокс под авт.выключатель ЩРн-П-2 или эквивалент | Материал изделия полистирол. Количество модулей DIN2. Высота125 мм. Ширина44 мм.Глубина58 мм. | шт. | 1,00 |  |
| 19 | Держатель | для труб Д=16 мм | уп. | 0,18 |  |
| 20 | Труба | ПВХ d=12 | м | 3,00 |  |
| 21 | Ящик | монтажный | шт. | 1,00 |  |
| 22 | Модуль релейный УК/ВК-02 или эквивалент | Количество каналов коммутации 2. Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В220/30 . Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А10. Диапазон рабочих температур, °С-30…+50. Габаритные размеры, мм75х75х46. | шт. | 1,00 |  |
| 23 | Устройство шлейфовое контрольное (УШК-1) или эквивалент | Максимально допустимый ток питания 22. Цвета формируемых устройствами оптических сигналов красный (оранжевый). Габаритные размеры, мм55х55х21. | шт. | 2,00 |  |
| 24 | Резистор | 2.2 кОм | шт. | 8,00 |  |
| 25 | Дюбель | 06*30 (1000 шт/упак) | уп. | 0,135 |  |
| 26 | Саморезы | 3,5*32 (1000 шт/упак) | уп | 0,135 |  |

Обязательно учитывать в документации об электронном аукционе, что любое указание на товарные знаки следует читать в сопровождении слов «или эквивалент», в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# РАЗДЕЛ. 4.     ПРОЕКТ КОНТРАКТА

# (прилагается отдельным файлом)

# Footnotes

Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со ст.28-30 (УИС, ОИ, СМП, СОНКО) размер обеспечения заявки не может превышать 2% Н(М)ЦК. В случае если Н(М)ЦК не превышает 3 млн. рублей – 1% Н(М)ЦК.

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.