|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Кумылженского муниципального района Волгоградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д. Самойлов«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.М.П. |

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

на выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», расположенных в ст. Кумылженской Волгоградской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сведения** |
| **1** | **Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);** | Запрос котировок |
|  **2** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика** | Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»Место нахождения: 403402, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст.Кумылженская, ул. Мира 25, Почтовый адрес: 403402, Россия, Волгоградская обл., Кумылженский район, ст.Кумылженская, ул. Мира 25, Адрес электронной почты: mku.hes@yandex.ru,Ответственное должностное лицо заказчика: Цукаева Татьяна Сергеевна.Номер контактного телефона: 8(84462) 6-17-02 |
| **3** | **Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта**  | Контрактный управляющий Цукаева Татьяна Сергеевна, экономист МКУ «ХЭС» |
| **4** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, контактное лицо по организационным вопросам уполномоченного учреждения** | Администрация Кумылженского муниципального района Волгоградской областиМесто нахождения/почтовый адрес: 403402, Волгоградской область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, д. 18; адрес электронной почты: ra\_kuml@volganet.ru;тел./факс: (84462) 6-23-51.Ответственное должностное лицо уполномоченного органа (по организационным вопросам проведения запроса котировок): Пинская Любовь Ивановна(тел.:(84462) 6-23-51). |
| **5** | **Краткое изложение условий контракта** | **5.1** | **Наименование и описание объекта** **закупки** | **Выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», расположенных в ст. Кумылженской Волгоградской области.**Описание объекта закупки: приведено в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему извещению о проведении запроса котировок. |
| **5.2** | **Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,** **объем оказываемых услуг** | В соответствии с приложением № 1 «Техническое задание» к настоящему извещению о проведении запроса котировок |
| **5.3.** | **Место доставки товара, являющегося предметом контракта,** **место выполнения** **работы или оказания** **услуги, являющихся****предметом контракта** | Волгоградская область Кумылженский район:- ст.Кумылженская, ул. Мира, 18;- ст.Кумылженская, ул. Мира, 25;- ст.Кумылженская, ул. Мира, 23;- ст.Кумылженская, ул. Блинова, 1;- ст.Кумылженская, пер. Островского, 31. |
| **5.4** | **Сроки поставки товара или** **завершения работы либо график** **оказания услуг** | В течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта. |
| **5.5** | **Начальная (максимальная) цена контракта**  | 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек |
| **5.6** | **цена запасных частей или каждой** **запасной части к технике,** | Не установлена |
| **5.7** | **цена единицы работы или услуги** | Не установлена |
|  **5.8** | **Источник финансирования** | Бюджет Кумылженского муниципального района Волгоградской области- глава 902- раздел (подраздел) 0113- целевая статья 5100000070- вид расходов 244 |
| **6** | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Приведено в приложении № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» к настоящему извещению о проведении запроса котировок |
| **7** | **Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)** **ОК 034-2014** | 33.20.42.000 |
| **8** | **Срок и условия оплаты** **поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)** | Оплата по контракту осуществляется в следующем порядке: заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в размере 30% от цены контракта, окончательный расчет производится не более чем в течение тридцати дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, подтверждающего факт передачи результатов работ и приемки их Заказчиком. |
| **9** | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»** | Установлено Участие в запросе котировок вправе принимать субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» участник запроса котировок обязан **продекларировать** в заявке на участие в запросе котировок свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (декларирование может быть осуществлено по форме, установленной в приложении № 1 к форме заявки на участие в запросе котировок «Декларация (форма) о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям»). |
| **10** | **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | Дата и время начала подачи заявок: **«15» сентября 2016г. с 08ч. 00 м.**Дата и время окончания подачи заявок: **«21» сентября 2016г. в 10ч. 00 м.**(В соответствии с ч. 3 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, предоставляется возможность подачи заявок на участие в запросе котировок непосредственно до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам).Место подачи заявок: - в письменной форме: 403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18, кабинет 202 (2 этаж).- в форме электронного документа: подаются с использованием единой информационной системы (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).**Порядок подачи заявок:*** Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается уполномоченному органу в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.Оформление конвертов с заявками на участие в запросе котировок:1. На конверте, в котором представляется заявка на участие в запросе котировок, участником закупки указывается:  1.1. наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в запросе котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет запроса котировок, реестровый номер извещения)*; 1.2. слова *«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., «\_\_\_» часов «\_\_\_\_» минут,* с указанием даты и времени вскрытия конвертов, установленных п 15 настоящего извещения о проведении запроса котировок; 1.3. наименование заказчика, уполномоченного органа.  2. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).* Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме заверяется подписью и печатью (при наличии) участника запроса котировок.
* Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа заверяется усиленной электронной подписью участника запроса котировок и подается с использованием единой информационной системы.
* Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются.
* По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, уполномоченный орган выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.
* Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
* В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
* Заявка на участие в запросе котировок, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке.

Входящие в заявку на участие в запросе котировок документы, оригиналы которых выданы участнику запроса котировок третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.Сведения, указываемые участником запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, а также в прилагаемых к заявке на участие в запросе котировок документах (их копиях), должны быть достоверными и непротиворечивыми. |
| **11** | **Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»)** | *Не установлено* |
| **12** | **Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок** | К участникам запроса котировок устанавливаются следующие требования1) непроведение ликвидации участника запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;2) неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;3) отсутствие у участника запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;4) отсутствие у участника запроса котировок - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировок судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5) отсутствие между участником запроса котировок и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировок, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками запроса котировок либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок - юридического лица.7) участник закупки не является офшорной компанией. *(Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии настоящему требованию).* |
| **13** | **Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»** | Не требуется. |
| **14** | **Форма заявки на участие в запросе котировок** | Форма заявки на участие в запросе котировок приведена в приложении № 4 «Форма заявки на участие в запросе котировок» к извещению о проведении запроса котировок. |
| **15** | **Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок** | Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18, кабинет 202 (2 этаж).Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: **«21» сентября 2016г. в 10ч. 00 м.**Для получения в режиме реального времени полной информации о вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок и об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам участники запроса котировок, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или представители этих участников в установленные день, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок вправе присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.Для получения возможности присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам участнику запроса котировок или представителю этого участника при себе необходимо иметь:1) документ, удостоверяющий личность;2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок (необходим для нижеперечисленных лиц):  - для руководителя (или уполномоченного руководителем лица) юридического лица-участника запроса котировок: копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица-участника запроса котировок без доверенности;- для иного представителя участника запроса котировок (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, или юридического лица): доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.Указанная выше доверенность может быть составлена по форме, указанной в приложении №5 «Форма доверенности на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам» к извещению о проведении запроса котировок. |
| **16** | **Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт** | В течение *7 дней* с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок победитель подписывает контракт, а иной участник запроса котировок в случае уклонения победителя от заключения контракта не позднее *20 дней* с даты подписания указанного протокола. |
| **17** | **Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта** | Если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя запроса котировок от заключения контракта, в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный проект контракта и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), а также обеспечение исполнения контракта (если такое обеспечение установлено настоящим извещением о проведении запроса котировок), такой победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок признаются уклонившимися от заключения контракта. |
| **18** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»** | Предусмотрена (проектом контракта, приведенном в приложении № 3 «Проект контракта» к настоящему извещению о проведении запроса котировок).Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| **19** | **Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»** | 19.1 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | ПредоставляютсяЗапрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 19.2 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | *Не предоставляются* |
| 19.3 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов | *Не предоставляются* |
| **20** | **Документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии таких документов** | *Не требуется* |
| **21** | **Проект контракта, заключаемого по результатам проведения запроса котировок** | Приведен в приложении № 3 «Проект контракта» к извещению о проведении запроса котировок |
| **22** | **Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска** **в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо заверенные копии данных документов** | **22.1.** Во исполнение постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  | *Не требуются*  |
| **22.2.**  Во исполнение постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | *Не требуются*  |
| **22.3.** Во исполнение Приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | *Не требуются*  |
| **23** | Во исполнение постановления Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» с 1 января 2016 года запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |

**Приложение № 1 к извещению**

**о проведении запроса котировок**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», расположенных в ст.Кумылженской Волгоградской области**

**1. Предмет закупки:** Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения (далее СВН), включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «ХЭС» в ст. Кумылженской Волгоградской области.

**2. Заказчик выполнения работ:** Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба».

**3. Место выполнения работ:**

- Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 18

- Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 25

- Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Мира, 23

- Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Блинова, 1

- Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, пер. Островского, 31.

**4. Срок выполнения работ:** в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта.

**5. Цели выполнения работ:**

- повышение уровня безопасности в местах массового пребывания людей на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области;

- сбор и хранение видеоинформации об обстановке в местах массового пребывания людей на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области с целью последующего проведения анализа видеозаписей в случаях возникновения нештатных ситуаций.

**6. Описание выполняемых работ:**

- поставка оборудования (камер видеонаблюдения и оборудования электропитания) в объеме и с техническими характеристиками указанным в п.9.1. настоящего технического задания;

- монтаж вышеуказанного оборудования в месте массового пребывания людей (далее – объект) в соответствии с пунктом 3 настоящего технического задания, прокладка линии связи и электропитания от оборудования электропитания до камеры видеонаблюдения и линии связи до автоматизированного рабочего места, предназначенного для осуществления контроля работоспособности СВН и просмотра видеоинформации, поступающей от камеры видеонаблюдения;

- проведение настройки смонтированного оборудования, включающее в себя: настройку сетевых подключений, установку зоны контроля камеры видеонаблюдения, создание расписания записи по согласованию с представителем Заказчика на объекте. После окончания настройки оборудования описания всех сетевых настроек должны быть переданы представителю Заказчика на объекте на бумажном носителе;

- приемосдаточные испытания, включающие в себя: запуск СВН, контроль настроек СВН, контроль работы СВН при различных вариантах использования (просмотр видеопотока в реальном времени, осуществление записи по расписанию и в «ручном» режиме, просмотр видеоархива), контроль восстановления работоспособности СВН после отключения электропитания с сохранением всех, сделанных ранее, настроек;

- подготовка персонала объектов (далее – Персонал), на которых смонтировано оборудование СВН, к работе с установленным оборудованием, включающая в себя разъяснение: порядка контроля правильности подключения оборудования к электропитанию, порядка контроля наличия видеопотока реального времени, порядка контроля сделанных настроек, порядка доступа к видеоархиву, порядка контроля полноты и целостности видеоархива, порядка отключения оборудования, порядка выемки накопителя информации из камеры видеонаблюдения силами и средствами Персонала. Количество Персонала, которое необходимо подготовить, определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем по каждому объекту отдельно. Исполнитель в течении 2 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта представляет на согласование программу подготовки Персонала;

- обеспечение работоспособности СВН и поддержки Персонала в течение 30 дней с момента ввода систем видеонаблюдения в эксплуатацию.

**7. Основные технические решения:**

Система видеонаблюдения должна состоять из следующих элементов:

вандалостойких AHD-камер видеонаблюдения, осуществляющих видеофиксацию, и обеспечивающих на собственном носителе накопление видеоинформации при наличии постоянного электропитания и хранения видеоинформации не менее 24 (двадцати четырех) часов;

оборудования для обеспечения электропитания AHD-камер.

Монтаж оборудования СВН должен осуществляться в соответствии с согласованной с представителем Заказчика схемой расположения оборудования. Камера видеонаблюдения должна располагаться на высоте не более 3 (трех) метров.

Наличие источника электроснабжения ~220В на объекте обеспечивается представителем Заказчика.

Наличие автоматизированного рабочего места для осуществления контроля работоспособности СВН и просмотра видеоинформации, поступающей от камеры видеонаблюдения, обеспечивается представителем Заказчика.

Электропитание камеры видеонаблюдения и передача видеосигнала должна осуществляться с использованием одного кабеля.

СВН должна функционировать в круглосуточном режиме (24 часа в сутки), при наличии постоянного электропитания.

**8. Условия выполнения работ и качества материала:**

Работы выполняются силами и средствами (механизмы, оборудование, инструменты, технические средства, материалы и т.д.) Исполнителя.

Обеспечение выполнения работ необходимыми материалами, оборудованием, инструментом, техническими средствами и иными средствами осуществляет Исполнитель.

Исполнитель обязуется при выполнении работ использовать оборудование и материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов в сфере безопасности.

Материалы и оборудование, поставляемые в соответствии с условиями Муниципального контракта и настоящим Техническим заданием, должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности.

Технологически выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ в сфере электробезопасности и строительства и требованиям Заказчика.

**9. Требования к выполнению работ:**

**9.1. Состав и технические характеристики оборудования.**

**9.1.1. Видеокамера уличная – 14 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Матрица |  1.4" OmniVision OV9732 |
|  Процессор |  HTC960 |
|  Эффективные пиксели |  не менее 1.0 Мп, 1280x720 |
|  Разрешение |  не менее 720P |
|  Нижний порог чувствительности |  от 0.01Лк / F2.0 |
|  Скорость электронного затвора |  от 1/25- до 1/50,000сек |
|  Отношение сигнал/шум |  >50dB |
|  Объектив |  не более 3.6 мм |
|  ИК-подсветка |  до 20 м |
| **Настройки** |
|  Режим видео выхода |  AHD |
|  Наличие OSD меню |  нет |
|  Баланс белого |  Auto |
|  Компенсация засветки |  нет |
|  Фильтр шумоподавления |  2D NR |
|  Динамический диапазон |  нет |
|  Регулировка усиления |  Auto |
| **Общие** |
|  Материал корпуса |  Металл |
|  Класс защиты |  IP66 |
|  Рабочая температура |  -30℃ ~ +50℃ |
|  Питание |  DC12V±10%, 500mA |
| Наличие возможности регулирования угла обзора | по горизонтали в диапозоне не уже и без смещения от -90 до 90 градусов;по вертикали в диапозоне не уже (и без смещения) от 0 до -75 градусов. |

**9.1.2. Видеокамера уличная – 4 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  Камера |
|  Матрица |  1/4" OmniVision OV9732 |
|  Процессор |  HTC960 |
|  Эффективные пиксели |  не менее 1.0Мп, 1280x720 |
|  Разрешение |  не ниже 720P |
|  Нижний порог чувствительности |  от 0.01Лк / F2.0 |
|  Скорость электронного затвора |  от 1/25-1/50,000сек |
|  Отношение сигнал/шум |  >50dB |
|  Объектив |  от 2.8-12 мм |
|  ИК-подсветка |  до 40 м |
|  Настройки |
|  Режим видео выхода |  AHD |
|  Наличие OSD меню |  нет |
|  Баланс белого |  Auto |
|  Компенсация засветки |  нет |
|  Фильтр шумоподавления |  2D NR |
|  Динамический диапазон |  нет |
|  Регулировка усиления |  Auto |
|  Общие |
|  Материал корпуса |  Металл |
|  Класс защиты |  IP66 |
|  Рабочая температура |  -40℃ ~ +50℃ |
|  Питание |  DC12V±10%, 700mA |
| Наличие возможности регулирования угла обзора | по горизонтали в диапозоне не уже и без смещения от -90 до 90 градусов;по вертикали в диапозоне не уже (и без смещения) от 0 до -75 градусов. |

 **9.1.3. Видеорегистратор – 1 шт.**

|  |
| --- |
| Система |
|  Процессор |  Hi3531 |
|  Операционная система |  Встроенная ОС LINUX |
|  Интерфейс |
|  Экран |  1/4/9/16 |
|  VGA |  1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
|  HDMI |  1920х1080 |
|  Запись |
|  Алгоритм сжатия видео |  H.264 Main Profile |
|  Алгоритм сжатия аудио |  G.711A |
|  Режимы записи |  Ручной/Тревога/Детекция движения/Расписание |
|  Хранение |  Жесткий диск, сеть |
|  Режимы записи |
|  Аналоговый режим |  16\*1080N\*15fps |
|  Гибридный режим |  14CH\*1080N(аналог)+2CH\*1080P(сеть), 12CH\*1080N(аналог)+4CH\*1080P(сеть), 10CH\*1080N(аналог)+6CH\*1080P(сеть), 8CH\*1080N(аналог)+8CH\*1080P(сеть), 6CH\*1080N(аналог)+10CH\*1080P(сеть), 4CH\*1080N(аналог)+12CH\*1080P(сеть), 2CH\*1080N(аналог)+14CH\*1080P(сеть) |
|  Сетевой режим |  16CH\*960P+8CH\*720P/20CH\*960H |
|  Воспроизведение и архив |
|  Воспроизведение |  G.711A |
|  Режимы поиска |  Все/Время/Дата/Событие/Канал |
|  Резервное копирование |  Сеть, USB |
|  Интерфейс |
|  Видео входы |  16\*BNC |
|  Видео выходы |  1\*VGA, 1\*HDMI |
|  Аудио входы |  4\*RCA |
|  Аудио выход |  1\*RCA |
|  Тревожный вход |  4 |
|  Тревожный выход |  1 |
|  Сеть |  1\*RJ45 10M/100M |
|  Сетевые протоколы |  HTTP, TCP/IP, DHCP, FTP, RTSP, NTP, PPoE, SMTP, DNS, DDNS |
|  PTZ |  1\*RS485 |
|  PTZ протоколы |  Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung.. |
|  USB |  2 |
|  HDD |  2 SATA порт (не более 4 TB) |
|  Язык оболочки |  English, Russian |
|  Браузер |  Internet Explorer 6-11 |
|  Мобильная платформа |  iOS, Android |
|  Эксплуатация |
|  Температура эксплуатации |  0℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|  Температура хранения |  -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
|  Источник питания |  DC12V±10%, 3A |

**9.1.4. Видеорегистратор -2 шт.**

|  |
| --- |
| Система |
|  Процессор |  Hi3520D |
|  Операционная система |  Встроенная ОС LINUX |
|  Интерфейс |
|  Экран |  1/4 |
|  VGA |  1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
|  HDMI |  1920х1080 |
|  Запись |
|  Алгоритм сжатия видео |  H.264 Main Profile |
|  Алгоритм сжатия аудио |  G.711A |
|  Режимы записи |  Ручной/Тревога/Детекция движения/Расписание |
|  Хранение |  Жесткий диск, сеть |
|  Режимы записи |
|  Аналоговый режим |  4\*720P\*25к/с/4\*960H\*25к/с |
|  Гибридный режим |  2\*720P(аналог)+2\*1080P(сеть) |
|  Сетевой режим |  8\*1080P |
|  Воспроизведение и архив |
|  Воспроизведение |  G.711A |
|  Режимы поиска |  Все/Время/Дата/Событие/Канал |
|  Резервное копирование |  Сеть, USB |
|  Интерфейс |
|  Видео входы |  4\*BNC |
|  Видео выходы |  1\*VGA, 1\*HDMI |
|  Аудио входы |  1\*RCA |
|  Аудио выход |  1\*RCA |
|  Сеть |  1\*RJ45 10M/100M |
|  Сетевые протоколы |  HTTP, TCP/IP, DHCP, FTP, RTSP, NTP, PPoE, SMTP, DNS, DDNS |
|  PTZ |  1\*RS485 |
|  PTZ протоколы |  Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung.. |
|  USB |  2 |
|  HDD |  1 SATA порт (не более 4 TB) |
|  Язык оболочки |  English, Russian |
|  Браузер |  Internet Explorer 6-11 |
|  Мобильная платформа |  iOS, Android |
|  Эксплуатация |
|  Температура эксплуатации |  0℃ ~ +50℃ RH95% Max |
|  Температура хранения |  -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
|  Источник питания |  DC12V±10%, 2A |
|  Размеры |  260x221x44мм |
|  Вес |  1.57кг (без HDD) |

**9.1.5. Блок питания – 3 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блоки питания | Диапазон входного напряжения | 100-240В, переменное 50/60Гц |
| Выходное напряжение | 12В, постоянное |
| Выходной ток | 2 A |
| Выходная мощность | 24 Вт |
| Эффективность | > 80% |
| Рабочая температура | От -10 °С до + 50 °C |
| Относительная влажность | < 90 RH |
| Метод охлаждения | Конвективный |

**9.1.6. Монитор – 1 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Монитор  | Жидкокристаллический монитор, с диагональю не менее 21.5”, но не более 21.5”Макс. частота обновления кадров 75 Гц Наличие подсветки WLEDЯркость экрана, не менее 250 кд/м2  Максимальное количество цветов, не менее 16,7 млн. Время отклика экрана не менее 5 мсЧастота обновления строк: 30-83 кГц; Частота обновления кадров: 56-75 Гц Потребляемая мощность не менее 35 Вт Область обзора:Качество картинки у ЖК-мониторов может ухудшаться, если смотреть на экран не под прямым углом, поэтому производители указывают углы обзора монитора по горизонтали и по вертикали.[Словарь терминов по категории Мониторы](https://market.yandex.ru/faq.xml?hid=91052)- по горизонтали: не менее 170° - по вертикали: не менее 160° Динамическая контрастность экрана, не менее 5000000:1 Контрастность экрана, не менее 1000:1  |

**9.1.7. Кабельные линии.**

Протяженность кабельных линий составит –2500 м. из них:

- 1500 м. скрытый монтаж;

- 1000м наружный монтаж. Укладка кабельных линий при наружном монтаже произвести дюбель-хомутами 6\*40

**9.1.8. Жесткий диск – 2 шт.**

Тип Жесткий диск

Объем 2 ТБ

Форм-фактор 3,5"

**Характеристики накопителя**

Скорость вращения шпинделя, Об/мин IntelliPower (5400-7200)

Буферная память, МБ 64

Уровень шума, дБ 23 - 24

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс SATA 2, SATA 3

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек

Эксплуатационные характеристики

Ударостойкость при работе 65G/2мс

Ударостойкость при хранении 350G/2мс

Время наработки на отказ, (ч) 1000000

Питание от SATA

Потребление энергии, Вт 4.4

Рабочая температура, °С 0 – 70

**9.1.9. Жесткий диск 2 шт.**

Тип Жесткий диск

Объем 1 ТБ

Форм-фактор 3,5"

**Характеристики накопителя**

Скорость вращения шпинделя, Об/мин IntelliPower (5400-7200)

Буферная память, МБ 64

Уровень шума, дБ 23 - 24

Интерфейс, разъемы и выходы

Интерфейс SATA 2, SATA 3

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек

Эксплуатационные характеристики

Ударостойкость при работе 65G/2мс

Ударостойкость при хранении 350G/2мс

Время наработки на отказ, (ч) 1000000

Питание от SATA

Потребление энергии, Вт 4.4

Рабочая температура, °С 0 – 70

**9.2. Требования по безопасности СВН.**

Система должна удовлетворять общим требованиям безопасности по
ГОСТ 12.2.007.0.

Монтаж и эксплуатация оборудования СВН, требующих электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

Система должна удовлетворять общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.006.

Все технические решения использованные при создании СВН должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации.

**9.3. Требования по надежности** **СВН.**

Эксплуатация СВН круглосуточная.

Срок службы СВН должен быть не менее 3 лет.

Наработка системы на отказ должна быть не менее 10 000 часов.

Срок гарантии Исполнителя на монтируемую систему не менее 12 месяцев.

**Приложение № 2 к извещению**

**о проведении запроса котировок**

**ОБОСНОВАНИЕ**

**НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

****

**Приложение № 3 к извещению**

**о проведении запроса котировок**

**ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_**

**на выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», расположенных в ст. Кумылженской Волгоградской области**

ст. Кумылженская «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» (МКУ «ХЭС»)**, именуемый далее «Муниципальный заказчик» (или «Заказчик»), в лице директора Самойлова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать полное наименование Исполнителя)*,именуемое*(ый)* далее «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать должность и ФИО лица, уполномоченного от имени и по поручению Исполнителя подписать настоящий контракт*), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать наименование, дату выпуска и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)*, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается основание заключения контракта: протокол \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ или пункт, часть, статья Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)*, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - муниципальный контракт или контракт) о нижеследующем.

 **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

* 1. Исполнитель принимает на себя обязательство собственными силами своевременно выполнить работы по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «ХЭС», расположенных в ст. Кумылженской Волгоградской области (далее - Работы) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим контрактом и приложениями к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю выполненные в соответствии с настоящим контрактом работы надлежащего качества.

1.2. Объем, порядок, условия и место выполнения работ по настоящему контракту отражены в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему контракту).

1.3. Срок выполнения работ по настоящему контракту устанавливается в течение 30 дней со дня заключения муниципального контракта.

 **2. ЦЕНА КОНТРАКТА И МЕХАНИЗМ ОПЛАТЫ**

2.1. Цена контракта, подлежащая оплате Заказчиком, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС[[1]](#footnote-1).

Цена контракта включает в себя стоимость монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, стоимость необходимого оборудования, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи и все прочие затраты, связанные с исполнением обязательств по муниципальному контракту, и является общим лимитом финансирования выполнения работ по настоящему контракту, в пределах которого Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. По согласованию Сторон в ходе исполнения контракта допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества работ и иных условий контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в размере 30% от цены контракта, указанной в п. 2.1. настоящего контракта, окончательный расчет производится не более чем в течение тридцати дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ, подтверждающего факт передачи результатов работ и приемки их Заказчиком, на основании счета, счета-фактуры (при наличии).

* 1. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту.
	2. В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по контракту оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) согласно указанному акту и на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии).
	3. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по контракту, Заказчик вправе не производить оплату по контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

 **3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

* 1. Исполнитель обязан:
		1. Выполнить работы по контракту в полном соответствии с настоящим контрактом и Техническим заданием, а также нормативными актами Российской Федерации и Волгоградской области и сдать их Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 контракта.
		2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта;
		3. Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения контракта;
		4. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 1 года со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Исполнителем недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного контрактом;
		5. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам;
		6. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;
		7. В случае привлечения субисполнителя (субподрядчика) для выполнения работ по настоящему контракту письменно уведомить Заказчика о привлечении того или иного субисполнителя. Всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителя (субподрядчика) перед Заказчиком несет Исполнитель.
		8. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда. Ответственность за последствия допущенных нарушений несет Исполнитель в полном объеме.
		9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.
	2. Исполнитель вправе:
		1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ надлежащего качества;
		2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ;
		3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по контракту;
		4. привлекать субисполнителей (субподрядчиков), обладающих необходимым опытом, персоналом, квалификацией для выполнения работ по контракту.
	3. Исполнитель не вправе осуществлять переуступку прав по контракту.
	4. Заказчик обязан:
		1. Обеспечить приемку представленных Исполнителем результатов работ по контракту;
		2. В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ) провести экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
		3. Оплатить выполненные по контракту работы надлежащего качества после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;
	5. Заказчик имеет право:
		1. Требовать возмещения неустойки;
		2. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Исполнителем работ по контракту, оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
		3. В соответствии с условиями настоящего контракта отказаться от оплаты выполненных работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом и приложениями к нему;
		4. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемых по контракту работ в соответствии с условиями контракта;
		5. Досрочно принять и оплатить работы надлежащего качества в соответствии с условиями контракта;
		6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.6. Заказчик не несет ответственности за любые возможные отрицательные последствия, возникшие в ходе или в результате выполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим контрактом.

 **4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ И ГАРАНИИ КАЧЕСТВА**

4.1. Приемка Заказчиком результатов выполненных по настоящему контракту работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (приложение № 1 к настоящему контракту)

4.2. На весь объем выполненных по настоящему контракту работ срок предоставления гарантий качества составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранять все неисправности в результатах выполненных работ в рамках гарантийного срока на безвозмездной основе.

 **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет 2,5 процента цены контракта.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: (где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: (где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, что составляет 10 процентов цены контракта.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за неисполнение обязательств по настоящему контракту не применяются.

6.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев подряд, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем, порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения контракта.

 **7. Разрешение споров**

7.1. Стороны обязуются прилагать усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по контракту, путем переговоров.

7.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области за защитой своих интересов.

 **8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ, в том числе:

8.1.1. по согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

8.1.2. при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

8.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящем к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по контракту, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) объему работ.

8.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

- нарушения Исполнителем срока выполнения работ;

- выполнения работ, не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям контракта;

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.7. В случае расторжения контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных на момент расторжения контракта работ надлежащего качества.

 **9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до «31» декабря 2016г.

9.2. Окончание срока действия контрактане освобождает Стороны от выполнения своих не исполненных обязательств по контракту, а в части исполнения обязательств по оплате выполненных работ настоящий контракт действует до окончания взаиморасчетов Сторон.

 **10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Настоящий контракт является обязательным для исполнения обеими Сторонами.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. При изменении юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов одной из Сторон, эта Сторона обязана в письменной форме сообщить об изменениях другой Стороне в течение 7 (семи) дней с момента наступления указанных событий.

10.4. При реорганизации, ликвидации или банкротстве одной из Сторон по настоящему контракту, данная Сторона обязана известить об этом другую Сторону за два месяца до наступления указанных событий.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

Приложение № 1 –Техническое задание на выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «ХЭС», расположенных в ст.Кумылженской Волгоградскойобласти.

 **11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Заказчик**  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба»**ИНН 3424000761 КПП 342401001Юридический/почтовый адрес: 403402 Волгоградская область Кумылженский район ст.Кумылженская ул.Мира,25Контактные телефоны: (84462) 6-17-02 E-Mail: mku.hes@yandex.ruБанковские реквизиты: БИК 041806001 р/сч 40204810900000000048 Отделение Волгоград г.ВолгоградЛицевой счет 03293034570 в УФК по Волгоградской областиКод ОГРН 1083456000770Код по ОКПО 85615619 |  |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Техническое задание**

**на выполнение монтажных работ по установке системы видеонаблюдения, включая приведение в состояние пригодное к эксплуатации, в административных зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», расположенных в ст. Кумылженской Волгоградской области**

|  |
| --- |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |

**Приложение № 4 к извещению**

**о проведении запроса котировок**

**ФОРМА ЗАЯВКИ**

**НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК,**

**В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Изготавливается на бланке*

*(при наличии)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – Администрацию Кумылженского муниципального района Волгоградской области |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование участника закупки |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (для юридического лица)[[2]](#footnote-2) |  |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| 4 | Место жительства (для физического лица) |  |
| 5 | Банковские реквизиты участника закупки |  |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |
| 6.1 | *ИНН (при наличии) учредителей* |  |
| 6.2 | *ИНН ((при наличии) членов коллегиального исполнительного органа)* |  |
| 6.3 | *ИНН(при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок* |  |
| 7. | **Декларация** (форма) о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям**[[3]](#footnote-3)** | Приложение № 1 к «Форме заявки на участие в запросе котировок» |

(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене контракта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами контракта мы согласны исполнить условия контракта, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

**К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются:**

 (*конкретный перечень документов устанавливается заказчиком с учетом положений извещения о проведении запроса котировок*):

1. Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (приложение №1 к форме заявки на участие в запросе котировок).

**Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)**

Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)* м.п.

Приложение №1 к «Форме заявки

на участие в запросе котировок»

**Декларация** (форма)

о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально

ориентированным некоммерческим организациям

*Изготавливается на бланке*

|  |  |
| --- | --- |
| *(при наличии)* | В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН – Администрацию Кумылженского муниципального района Волгоградской области |

|  |
| --- |
|  |
| ***(для юридического лица:*** *наименование, фирменное наименование (при наличии)* |

***(для индивидуального предпринимателя):*** *фамилия, имя, отчество (при наличии)*

(далее именуется – участник запроса котировок) заявляет о своем соответствии требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок).

В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящим декларируем в отношении себя:

*- принадлежность к субъектам малого предпринимательства (в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;*

**или**

**-** *принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).*

**Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)**

Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)* м.п.

Приложение №5 к извещению

о проведении запроса котировок

**ДОВЕРЕННОСТЬ (форма)**

**на участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам**

(данная форма не входит в состав заявки на участие в запросе котировок, а представляется участником запроса котировок перед проведением процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам)

*Изготавливается на бланке*

*(при наличии)*

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник запроса котировок (далее именуемый «Доверитель») -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридических лиц: наименование, фирменное наименование (при наличии)

для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии))

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(для юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность

руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(для юридических лиц: реквизиты правоустанавливающего документа, в соответствии с которым действует руководитель или иное уполномоченное лицо)

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года (далее именуемый «Представитель»),

представлять интересы доверителя в запросе котировок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование запроса котировок, номер извещения о проведении запроса котировок)

проводимом Администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области

Представитель уполномочен от имени Доверителя присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

 (Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)**

Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись)* м.п.

1. Настоящий пункт, может корректироваться с учетом особенностей применяемой Подрядчиком системы налогообложения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Не заполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника запроса котировок [↑](#footnote-ref-2)
3. Настоящая декларация представляется участником запроса котировок для подтверждения принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (п. 9 извещения о проведении запроса котировок). [↑](#footnote-ref-3)